****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

# **ШУÖМ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

# **«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 28 ноября 2023 года № 11/1869

Об обеспечении готовности

коммунальных служб в условиях

военного времени на территории

муниципального района

«Сыктывдинский»

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», с приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», в целях обеспечения готовности коммунальных служб (организаций) продолжающих работу в условиях военного времени, и планирования их действий, администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень коммунальных служб (организаций), продолжающих работу в условиях военного времени на территории муниципального района «Сыктывдинский», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План действий коммунальных служб (организаций) в условиях военного времени на территории муниципального района «Сыктывдинский», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-правовой формы, находящихся и осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального района «Сыктывдинский» и обеспечивающих население водой, горячим водоснабжением, теплоснабжением и электроэнергией:

1) Обеспечить готовность своей и подведомственных организаций к работе в условиях военного времени.

2) Создать необходимые запасы оборудования и запасных частей для ремонта систем снабжения коммунальными услугами.

3) Создать запас резервуаров и ёмкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.

4) Создать необходимый запас реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств.

5) Предоставлять информацию о выполненных мероприятиях в специальное управление администрации муниципального района «Сыктывдинский»: в срок до 15 января

(по состоянию на 01 января), в срок до 15 июля (по состоянию на 01 июля) текущего года.

# 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Сыктывдинский» (Коншин А.В.).

# 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района «Сыктывдинский» -

руководитель администрации Л.Ю. Доронина

# Приложение 1

# к постановлению администрации

# муниципального района «Сыктывдинский»

# от 28 ноября 2023 г. № 11/1869

Перечень коммунальных служб (организаций)

продолжающих работу в условиях военного времени на территории

муниципального района «Сыктывдинский»:

1. ООО «Сыктывкарский водоканал», Выльгортский участок
2. Сыктывкарские тепловые сети Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс».
3. ООО «Сыктывдинская тепловая компания».
4. ПО «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми.
5. ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
6. АО «Газпром газораспределение Сыктывкар».
7. МУП «Энергия».

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от 28 ноября 2023 г. № 11/1869

План действий коммунальных служб (организаций)

в условиях военного времени на территории муниципального района «Сыктывдинский»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель |
| 1. | Наладка тепловых и гидравлических режимов систем теплоснабжения. | Сыктывкарские тепловые сети Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс».  ООО «Сыктывдинская тепловая компания»,  МУП «Энергия» |
| 2. | Организация массовых обследований абонентских тепловых вводов, разработка и исполнение технических мероприятий по ним. | Сыктывкарские тепловые сети Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс».  ООО «Сыктывдинская тепловая компания»,  МУП «Энергия» |
| 3. | Выявление и ликвидация непроизводительных перетоков воды из подающих в обратные линии магистральных и разводящих тепловых сетей. | Сыктывкарские тепловые сети Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс».  ООО «Сыктывдинская тепловая компания»,  МУП «Энергия» |
| 4. | Устранение сливов сетевой воды из местных систем отопления и утечек из трубопроводов тепловых сетей. | Сыктывкарские тепловые сети Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс».  ООО «Сыктывдинская тепловая компания»,  МУП «Энергия» |
| 5. | Размещение запорных и регулирующих приспособлений в смотровых колодцах и, по возможности, на территории, не заваливаемой при разрушении зданий и сооружений. | Сыктывкарские тепловые сети Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс».  ООО «Сыктывдинская тепловая компания»,  МУП «Энергия» |
| 6. | Установка на тепловых сетях запорно-регулируемой аппаратуры) задвижек, вентилей и др.), предназначенных для отключения поврежденных участков. | Сыктывкарские тепловые сети Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс».  ООО «Сыктывдинская тепловая компания»,  МУП «Энергия» |
| 7. | Увеличение производительности водозаборных скважин путём замены насосов водозаборных скважин на более мощные, с соответствующим понижением динамического уровня воды в скважине и приёмной части насоса. | ООО «Сыктывкарский водоканал», Выльгортский участок |
| 8. | Светомаскировка объектов. | ООО «Сыктывкарский водоканал», Выльгортский участок  Сыктывкарские тепловые сети Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс».  ООО «Сыктывдинская тепловая компания».  ПО «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми.  ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»,  МУП «Энергия» |
| 9. | Обеспечение наличия и регулярного освежения утвержденной номенклатуры запасов оборудования и запасных частей для ремонта повреждённых систем тепло-, водо- и энергосбережения. | Сыктывкарские тепловые сети Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс».  ООО «Сыктывдинская тепловая компания».  ПО «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми.  ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»,  МУП «Энергия» |
| 10. | Создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств; создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, другого необходимого оборудования и технических средств. | ООО «Сыктывкарский водоканал», Выльгортский участок |
| 11. | Строгое соблюдение правил пожарной безопасности. | ООО «Сыктывкарский водоканал», Выльгортский участок  Сыктывкарские тепловые сети Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс».  ООО «Сыктывдинская тепловая компания».  ПО «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми.  ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»Ю  МУП «Энергия» |
| 12. | Подготовка к оперативному отключению второстепенных потребителей, подготовка энергосистем к работе по специальным режимам ЧС. | ПО «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми. |