Коми Республикаын «Сыктывдін»

муниципальнӧй районса администрациялӧн

# ШУÖМ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

| от 31 августа 2023 года |  | № 8/1271 |
| --- | --- | --- |
| Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом № 8 по ул.Мичурина, с.Выльгорт |  |  |

Руководствуясь частью 17 статьи 161, Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, в связи с отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о выборе способа управления, администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Определить с 31.08.2023 ООО «Расчетный центр» (ОГРН 1081109000312, ИНН 1109008786; директор Будин Дмитрий Федорович, фактическое местонахождение: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Гагарина, д. 5; лицензия от 14.05.2015 № 011000133 телефон 7-18-94) управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 8 по ул. Мичурина с. Выльгорт до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить:

  - Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и размер платы за содержание жилого помещения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

  - Состав общего имущества многоквартирного дома № 8 по ул. Мичурина с. Выльгорт согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 8 	ул. Мичурина, с.Выльгорт в период управления многоквартирным домом ООО «Расчетный центр», осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Сыктывдинский» (А.В. Коншин).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации района и ГИС ЖКХ.

| Глава муниципального района «Сыктывдинский»-руководитель администрации | Л.Ю. Доронина |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от «31» августа 2023 года № 8/1271

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и размер платы за содержание жилого помещения

| № | Наименование работ и затрат | Периодичность выполнения | Стоимость выполнения работ, руб. в год | В расчете на 1 м2 жилых и нежилых помещений, руб. в мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ул Мичурина, д.8 с.Выльгорт |
|  | площадь дома |  |  | 338,3 |
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания конструкций многоквартирных домов: |  |  |  |
|  | работы выполняемые в отношении фундамента: |  |  |  |
|  | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности | 2 раза в год | 487,15 | 0,12 |
|  | работы выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |
|  | выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; | 2 раза в год | 811,92 | 0,2 |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по мере необходимости | 2029,8 | 0,5 |
|  | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |
|  | выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями | 2 раза в год | 811,92 | 0,2 |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости | 2029,8 | 0,5 |
|  | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |
|  | проверка кровли на отсутствие протечек | постоянно | 1217,88 | 0,3 |
|  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение | по мере необходимости | 3653,64 | 0,9 |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | по мере необходимости | 3653,64 | 0,9 |
|  | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |
|  | выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | 2 раза в год | 1217,88 | 0,3 |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | по мере необходимости | 1623,84 | 0,4 |
|  | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | 2 раза в год | 1217,88 | 0,3 |
|  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | по мере необходимости | 3653,64 | 0,9 |
|  | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. |  |  |  |
|  | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушени | по мере необходимости | 2435,76 | 0,6 |
|  | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | постоянно | 1623,84 | 0,4 |
|  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости | 2029,8 | 0,5 |
| 2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |
|  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 3 раза в год | 1217,88 | 0,3 |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости | 2029,8 | 0,5 |
|  | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  |  |
|  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; | по мере необходимости | 2435,76 | 0,6 |
|  | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; | по мере необходимости | 1623,84 | 0,4 |
|  | общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | постоянно | 2029,8 | 0,5 |
|  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | по мере необходимости | 1217,88 | 0,3 |
|  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости | 2922,912 | 0,72 |
|  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | по мере необходимости | 2841,72 | 0,7 |
|  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации | по мере необходимости | 1623,84 | 0,4 |
|  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | по мере необходимости | 1217,88 | 0,3 |
|  | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  |  |
|  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год | 2435,76 | 0,6 |
|  | удаление воздуха из системы отопления | по мере необходимости | 2029,8 | 0,5 |
|  | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |  |
|  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | постоянно | 1217,88 | 0,3 |
|  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | постоянно | 2435,76 | 0,6 |
|  | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
|  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | 3 раза в год | 1623,84 | 0,4 |
|  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | постоянно | 2841,72 | 0,7 |
| 3 | Работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
|  | работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
|  | сухая уборка лестничных площадок и маршей (подметание) | 1 раз в неделю | 1217,88 | 0,30 |
|  | влажная уборка лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 811,92 | 0,20 |
|  | влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | 811,92 | 0,20 |
|  | мытье окон | 1 раз в год | 811,92 | 0,20 |
|  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | 1217,88 | 0,30 |
|  | работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, (далее - придомовая территория) |  |  |  |
|  | в холодный период года: |  |  |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега | по мере необходимости | 1623,84 | 0,40 |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | ежедневно | 811,92 | 0,20 |
|  | механизированная уборка территории | по мере необходимости | 3247,68 | 0,80 |
|  | в теплый период года: |  |  |  |
|  | подметание и уборка придомовой территории | ежедневно | 1217,88 | 0,30 |
|  | уборка и выкашивание газонов | при высоте травостоя выше 15 см. | 1623,84 | 0,40 |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | ежедневно | 811,92 | 0,20 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов | постоянно | 1217,88 | 0,30 |
| 4 | Услуги аварийно-диспетчерского обслуживания | круглосуточно | 12178,8 | 3,00 |
| 5 | Сопровождение дома: |  |  |  |
|  | управленические расходы | постоянно | 1623,84 | 0,40 |
|  | специалист по регистрации и учета граждан | постоянно | 1623,84 | 0,40 |
|  | обработка лицевых счетов | постоянно | 1623,84 | 0,40 |
|  | ведение бухгалтерского и налогового учета | постоянно | 1623,84 | 0,40 |
|  | производственно-техническое сопровождение дома | постоянно | 1623,84 | 0,40 |
|  | Итого |  | 95968,94 | 23,64 |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от «31» августа 2023 года № 8/1271

Состав общего имущества МКД № 8  по ул. Мичурина с.Выльгорт

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома ул. Мичурина, д. 8

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- Серия, тип постройки Жилые здания деревянные

- Год постройки 1965

- Степень износа по данным государственного технического учета   %

- Степень фактического износа

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу Постановление АСП «Выльгорт»05/659 от 16.05.2016

- Количество этажей 2

- Наличие подвала нет

- Наличие цокольного этажа нет

- Наличие мансарды нет

- Наличие мезонина нет

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном

доме

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

- Строительный объем

- Площадь:

а)	многоквартирного дома с коридорами и лестничными клетками 338,3

б)	жилых помещений (общая площадь квартир) 338,3

в)	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -

г)	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) -

- Количество лестниц 1

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) -45,3

- Уборочная площадь общих коридоров-

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)-

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- |
|  | система, отделка и прочее) | многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | Кирпичные столбы |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые с обшивкой и окраской |  |
| 3. Перегородки | дощатые |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | Деревянные, утепленные |  |
| междуэтажные | - |  |
| подвальные | - |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | профнастил |  |
| 6. Полы | дощатые окрашенные |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | переплеты двойные створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен и потолков, маслянная окраска |  |
| внутренняя |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт |  |  |

| вентиляция (другое) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение, газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) |  |  |  |
|  | центральное |  |  |
|  | центральное |  |  |
|  | нет |  |  |
|  | Центральное, есть |  |  |
|  | центральное |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |  |