ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

____________________________________________________________________

«Сыктывдiн» муниципальнöй районын

муниципальнöй юкöнса администрациялöн

ШУÖМ

- от 28 декабря 2018 года                                                                                           № 12/1220

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского  поселения «Яснэг»

на 2018-2028 годы»

Руководствуясь п.4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6.1 статьи 17 Федерального  закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минрегиона Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация  муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселения «Яснэг»  на 2018-2028 годы согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. руководителя

администрации муниципального района                                                      Л.Ю. Доронина

Приложение к постановлению

администрации МОМР «Сыктывдинский»

от 28 декабря 2018 года № 12/1220

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

сельского поселения «Яснэг»

на 2018-2028 годы»

2018 год

- Оглавление

|  | Оглавление…………………………………………………………………………… |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Яснэг»…………………………………. |  |
| 2. | Введение…………………………………………………………………………….. |  |
| 2.1 | Основания для разработки программы…………………………………………… |  |
| 2.2 | Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования сельского поселения «Яснэг»…………………… |  |
| 2.3 | Сроки и этапы реализации Программы……………………………………………. |  |
| 2.4 | Механизм реализации целевой программы……………………………………….. |  |
| 2.5 | Оценка ожидаемой эффективности………………………………………………… |  |
| 2.6 | Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Яснэг»…………………………………………………………………. |  |
| 3. | Краткая характеристика сельского поселения…………………………………….. |  |
| 3.1 | Информация о генеральном плане сельского поселения и схема территориального планирования…………………………………………………… |  |
| 3.2 | Анализ социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Яснэг»……………………………………………………… |  |
| 4. | Анализ перспектив развития сельского поселения «Яснэг»……………………... |  |
| 5. | Анализ существующей системы теплоснабжения…………………………………. |  |
| 6. | Анализ существующей системы электроснабжения ……………………………… |  |
| 7. | Анализ существующей системы водоснабжения………………………………….. |  |
| 8. | Анализ существующей организации систем водоотведения…………………….. |  |
| 9. | Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов……….. |  |
| 10. | Анализ существующей организации систем газоснабжения…………………….. |  |
| 11. | Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Яснэг»…………………………………………………………………. |  |
| 11.1 | Основные цели и задачи реализации программы…………………………………. |  |
| 11.2 | Система программных мероприятий ……………………………………………… |  |
| 12. | Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость ……………………………………………… |  |
| 13. | Ресурсное обеспечение Программы………………………………………………… |  |
| 14. | Социально-экономическая эффективность реализации Программы ……………. |  |
| 15. | Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением……………. |  |

- 1.	Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Яснэг»

| 1. | Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Яснэг» на 2018-2028 г. г. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Приказ Минрегиона Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| 3. | Заказчик программы | Администрация МО МР «Сыктывдинский» |
| 4. | Разработчик программы | Администрация МО МР «Сыктывдинский» |
| 5. | Цель программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 6. | Задачи программы | 1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 7. | Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2018 - 2028 гг. |
| 8. | Объем и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: - Федеральный бюджет, - Бюджет Республики Коми, - местный бюджет района, - финансовые средства инвесторов Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. Объем финансирования Программы составляет ________тыс. руб. |
| 9. | Система организации и контроля над исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования сельского поселения «Яснэг». Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация МО МР «Сыктывдинский» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией МО МР «Сыктывдинский», а также организациями коммунального комплекса в части разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. |

- 2. Введение

- 2.1	Основания для разработки программы

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Яснэг»(далее - Программа) являются:

1.Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4. Приказ Министерства Регионального развития  Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

5. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

6. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

7. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

8.  Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

9. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145 - ФЗ.

10. Генеральный План развития сельского поселения «Яснэг».

- 2.2	Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования  сельского поселения «Яснэг»

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Яснэг» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Яснэг» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования  сельского поселения «Яснэг» являются:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- 2.3	Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2018 - 2028 гг. планирование  реализации мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

- 2.4	Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации сельского поселения «Яснэг» информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация сельского поселения «Яснэг» осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса муниципального района участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

- 2.5	Оценка ожидаемой эффективности

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Яснэг» на 2018-2028 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении за счёт:

1.	Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры района;

- ликвидация дефицита потребления тепло - водоснабжения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

2.	Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

3.	Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития района;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса района.

- 2.6	Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Яснэг»

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Яснэг» базируется на следующих принципах:

– целеполагания – мероприятия и решения Долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения "Яснэг", как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Яснэг» в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными и др.).

3.	Краткая характеристика муниципального образования

Сельское поселение «Яснэг»

Муниципальное образование сельское поселение «Яснэг» расположено на территории МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми.

Сыктывдинский район расположен в юго-западной части Республики Коми, со всех сторон окружает столицу республики – город Сыктывкар. Территория района — 7404,7 км², что составляет 1,8 % площади Республики Коми.

Сыктывдинский район был образован 15 июля 1929 года в составе Северного края.

МО МР «Сыктывдинский» имеет наиболее протяженную границу на востоке с Корткеросским районом. На севере проходит граница с Княжпогостским районом, на западе – с Усть-Вымским районом и Архангельской областью, на юге – с Сысольским районом.

Ясногский  сельсовет  был образован  12 августа 1954 года согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР. С 1 января 2006 года это муниципальное образование сельское поселение «Яснэг». Площадь территории сельского поселения 164858,13 га.

В  состав сельского поселения «Яснэг» входят четыре поселка сельского типа: Поинга, Кемъяр, Яснэг, Мет-Устье.

Яснэг (Ясног) – поселок, центр сельской администрации, Сыктывдинский район. Возник как поселок спецпереселенцев в 1930 – х годах. В переписи 1939 года – лесоучасток Ясног в Межадорском сельсовете, 95 человек. В I половине 50 – х годов из части селений Межадорского и Лопьинского сельсоветов был образован Ясногский сельсовет с центром в поселке Ясног. Написание названия изменено в 1977 году.

Поинга – поселок на правом берегу реки Поинга, Ясногская сельская администрация, Сыктывдинский район. Зарегистрирован как вновь возникший 26 мая 1965 года.

В 2010 году поселок Поинга был признан неперспективным, в 2011 году был официально закрыт. Жители посёлка в количестве 215 чел. приняли решение о переселении в административный центр района село Выльгорт. Переселение жителей посёлка началось в 2013 году.

Кемъяр – поселок на правом берегу реки Кем близ ее впадения в реку Лэпья,  Ясногская сельская администрация, Сыктывдинский район. Отмечен на топографических картах 1940-х годов как бараки КЫМЪЯР. В списке 1956 года не значится, официально зарегистрирован в 1957 году. С 30 марта 1957 года до 5 сентября 1967 года – центр Лопьинского сельсовета, затем до 5 апреля 1973 года - центр Кемьярского сельсовета.

Мет-Устье – посёлок близ впадения реки Мет в реку Лэпъю. В сельхозпереписи 1916 г. упомянут починок  Мет-Усти в Ыбской волости.

Ближайшими крупными населенными пунктами являются г. Сыктывкар, с. Выльгорт, с. Ыб, расстояние до которых составляет 70, 60 и 12 км.

СП «Яснэг» граничит: с северной стороны – земли СП «Нювчим», с западной – СП «Ыб», восточной – МО МР «Корткеросский», южной – МО МР «Сысольский» и МО МР «Койгородский.

Климат района умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно - прохладное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная.

По схематической карте климатического районирования район относится к району I, подрайону IВ.

Рельеф района представляет полого-увалистую равнину, расчлененную развитыми речными долинами, почти плоскую в междуречьях.

Приведенный обзор инженерно-геологических условий позволяет выделить следующие их особенности:

– на большей части района развиты песчаные и связные породы поверхностных отложений, мощность которых достигает несколько десятков метров;

– наличие заболоченных участков на обширных площадях;

– проявление пучинистых свойств грунтов в результате морозного промерзания;

– развитие процессов, связанных с деятельностью поверхностных и подземных вод: подтопление, речная абразия и боковая эрозия, оврагообразование;

– склоновые процессы – оползни, осыпи, обвалы. Оползневые процессы, обычно наблюдающиеся на крутых и средних склонах долин равнинных рек, большого развития не имеют.

Полезные ископаемые на территории района: глина кирпичная, песок, гра-вий, мергель, имеются рудопроявления титана и железа.

В районе выявлены промышленные месторождения торфа. Разведаны и эксплуатируются месторождения пресных подземных вод.

Почвы района пойменные, сильно подзолистые, торфянисто-подзолисто-гелеватые.

Территория района расположена в подзоне средней тайги. Леса елово-сосновые с примесью рябины,  березы, ольхи, осины.

Леса района интенсивно эксплуатируются, поэтому лесные запасы здесь во многом истощены.

МО МР

«СЫКТЫВДИНСКИИЙ»

Яснэг

Рисунок 1 Схема расположения МО СП «Яснэг» на территории МО МР «Сыктывдинский»

и на карте Республики Коми, 98 – территория МО СП «Яснэг»

- 3.1	Информация о генеральном плане сельского поселения «Яснэг» и схема территориального планирования

Таблица 1. Информация о генеральном плане

| № п/п | Муниципальное образование | Площадь территории | Генеральный план поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Сельское поселение «Яснэг» | 164858,13 га | Имеется |

- 3.2	Анализ социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Яснэг»

Экономика

Экономическая база. Трудовые ресурсы и занятость

Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются занятые лица трудоспособного возраста, работающие пенсионеры, учащиеся трудоспособного возраста (многие из них в настоящее время параллельно с учебой работают или частично подрабатывают в различных сферах экономики), занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве (которые производят продукцию не только для личного пользования, но и на продажу), а также безработные трудоспособного возраста.

На 1 января 2015 года численность населения сельского поселения «Яснэг» составляет 1444 человека.

По структуре населенных мест поселки Яснэг и Кемъяр принадлежат к градостроительной группе: средние населенные пункты (группа, охватывающая 200-1000 человек). Поселки Поинга и Мет-Устье – малые населенные пункты (до 200 человек).

Возрастная структура населения СП «Яснэг»

| № п/п | Возрастная группа | Человек на 01.01.2015 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по СП | п.Яснэг | п.Поинга | п.Кемъяр | п.Мет-Устье |
| 1 | дети и подростки 0-16 лет | 258 | 175 | 31 | 52 | - |
| 2 | в трудоспособном возрасте | 848 | 590 | 83 | 174 | 1 |
|  | мужчины 16-59 лет | 486 | 338 | 47 | 101 | - |
|  | женщины 16-54 года | 362 | 252 | 36 | 73 | 1 |
| 3 | старше трудоспособного возраста | 338 | 217 | 32 | 87 | 2 |
|  | мужчины старше 60 лет | 98 | 61 | 8 | 29 | - |
|  | женщины старше 55 лет | 240 | 156 | 24 | 58 | 2 |
|  | Итого | 1444 | 982 | 146 | 313 | 3 |

По сведениям администрации сельского поселения «Яснэг» численность населения на 01.01.2016 г. составила 1338 чел., в том числе:

пос. Яснэг – 	963 человека;

пос. Поинга – 	57 человек;

пос. Кемъяр – 	311 человек;

пос. Мет-Устье – 	7 человек.

Значительное уменьшение населения сельского поселения связано с закрытием поселка Поинга и организованным переселением его жителей в другие населенные пункты.

Развитие производственной сферы

Развитие производственной сферы сельского поселения «Яснэг» намечено по следующим направлениям:

Планируемые объекты на расчетный срок: производственные предприятия IV или V класса по санитарной квалификации, малые животноводческие предприятия с поголовьем до 50 голов, объекты автосервиса.

В соответствии с пунктом 9б перечня поручений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2008 года №Пр-582, необходимо предусмотреть:

- разработку положения о предоставлении земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания объектов недвижимости в производствах, необходимых для жизнедеятельности и обеспечения населения поселения;

- содействие развитию высокоэффективных малых и средних предприятий, использующих местное сырье и материалы (бытовые услуги; туристическое обслуживание; производство, переработка и реализация дикоросов; транспортные услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей).

- организация работы по изучению туристических ресурсов и направлений

на всероссийском уровне:

- этнография, история, краеведение;

на региональном муниципальном уровне:

- спортивно-познавательный водный туризм для групп школьников и

семейных групп;

- совершенствование финансово - инвестиционного климата в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

- содействие развитию малого бизнеса в сфере грузоперевозок, пассажирских перевозок;

- содействие развитию малого бизнеса в сфере услуг и бытового обслуживания населения.

Планируется дальнейшее развитие общественно-деловой и социальной застройки:

- строительство средней общеобразовательной школы – детского сада на 145 мест в с. Яснэг;

- строительство административного здания в с. Яснэг;

- строительство универсальных игровых площадок с искусственным покрытием в с. Яснэг, д. Красная, д. Большая Слуда, п. Язель;

- строительство объекта «Зимние горки» в с. Яснэг;

- строительство торговых точек в д. М. Слуда;

- строительство торговой точки в д. Б. Слуда;

- строительство кладбища в с. Яснэг.

Социальная сфера

При формировании системы обслуживания учреждения и предприятия об-служивания следует размещать, приближая их к местам жительства и работы.

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на ста-дии Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного разви-тия объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в за-висимости от возникающей потребности.

| № п/п | Наименование | Количество | Единица измерения | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | п. Яснэг |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | 44 | мест | кирпич |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа | 70 | мест | дерево |
| 2 | Амбулатория | 1 | объект | дерево |
| 3 | Предприятия торговли | 168,9 (шесть объектов | кв.м торговой площади | дерево |
| 4 | Дом культуры | 200 | мест | дерево |
| 5 | Библиотека | 10 | тыс. книг | дерево |
| 6 | Административное здание | 1 | объект | дерево |
| 7 | Храм | 1 | объект | дерево |
| 8 | Лыжная база | 1 | объект | дерево |
|  | п. Кемъяр |  |  |  |
| 1 | Клуб | 30 | мест | дерево |
| 2 | Библиотека | 10 | тыс. книг | дерево |
| 3 | ФАП | 1 | объект | дерево |
| 4 | Почта | 1 | объект | дерево |
| 5 | Предприятие торговли | 30,8 (один объект) | кв.м торговой площади | дерево |

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен с ориентацией на региональные нормативы градостроительного проектирования для Республики Коми (РНГП), и нормативы СП 42.13330.2011 г.

Обеспеченность жителей сельского поселения объектами общественно-делового назначения.

Расчет объектов социального и культурно-бытового обслуживания на расчетный срок (2500 чел.)

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Норма на 1000 чел. | Расчет-ная потреб-ность | Сущ. сохран. | Новое строите-льство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70 | 175 | 44 | 131 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 100 | 250 | 70 | 180 |
| 3 | Физкультурно-спортивные залы | кв. м площади пола | 200 | 500 | - | 500 |
| 4 | Предприятия розничной торговли | кв.м торг. площади | 386 | 965 | 169 | 796 |
| 5 | Предприятия общественного питания | посадоч-ных мест | 35 | 88 | - | 88 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 18 | - | 18 |
| 7 | Клубы | мест | 200 | 500 | 200 | 300 |
| 8 | Библиотеки | тыс. томов | 6 | 15 | 10 | 5 |
| 9 | Участковая больница (стационар) | коек | 13.9 | 35 | - | 35 |
| 10 | Поликлиника | посещений | 33 | 82 | - | 82 |

Развитие общественно-деловых зон и объектов социальной инфраструктуры

На основном чертеже сельского поселения «Яснэг» выделены общественно-деловые зоны, предназначенные для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, административно-деловых и других обслуживающих объектов.

Главные задачи общественно-деловых зон – возможность реализации обслуживающих функций: представительских, деловых, коммерческих, культурных, управленческих, бытовых, информационных и прочих.

Новое строительство объектов социального и культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Емкость | Очередь строительства | Размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объекты социального назначения, учреждения образования |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение, мест | 131 | Расчетный срок | п. Яснэг |
| 2 | Средняя школа, учащихся | 180 | Расчетный срок | п. Яснэг |
| 3 | Клубные помещения, мест | 300 | Расчетный срок | п. Яснэг, в составе социо-культурного комплекса по ул. Пионерская |
| 4 | Библиотека, тыс. томов | 5 | Расчетный срок | п. Яснэг, в составе социо-культурного комплекса по ул. Пионерская |
| 5 | Амбулатория, объект | 1 | Расчетный срок | п. Яснэг, ул. Дорожная |
| 6 | Многофункциональный центр в составе: административные помещения, опорный пункт полиции, отделение связи, объект | 1 | Расчетный срок | п. Яснэг, ул. Пионерская |
|  | Предприятия обслуживания, торговли и питания |  |  |  |
| 1 | Магазины, кв.м торговой площади | 796 | Расчетный срок | п. Яснэг, в составе социо-культурного комплекса и многофункционального центра по ул. Пионерская |
| 2 | Предприятия общественного питания, посадочных мест | 88 | Первая очередь | п. Яснэг, в составе социо-культурного комплекса и многофункционального центра по ул. Пионерская |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания населения, рабочих мест | 18 | Первая очередь | п. Яснэг, в составе социо-культурного комплекса и многофункционального центра по ул. Пионерская |
|  | Объекты туризма и отдыха, спорта |  |  |  |
| 1 | Спортивно-оздоровительный комплекс | объект | Расчетный срок | п. Яснэг, в составе социо-культурного комплекса по ул. Пионерская |
| 2 | База отдыха | объект | Расчетный срок | п. Яснэг, ул. Ленина |

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур

В соответствии с законодательством РФ на последующих стадиях проектирования (планировке территории, архитектурно-строительном проектировании) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

При проектировании учитываются следующие нормативные документы:

- СП 59.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

- СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

- СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

- СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

- РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, иные нормативные документы.

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и быть направлены на повышение качества среды обитания поселения по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной среды для инвалидов является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

- 4.Анализ перспектив развития сельского поселения «Яснэг»

В связи с тем, что бюджет  сельского поселения «Яснэг» не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2028 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет более 60 %. Низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории сельского поселения планируется строительство социально значимых объектов и жилых домов, в следствии чего необходимо увеличение имеющихся нагрузок.

- 5.	Анализ существующей системы теплоснабжения

В поселке Яснэг имеется централизованное теплоснабжение.

ООО «Сыктывдинская тепловая компания» осуществляет обслуживание двух котельных: «Яснэг» мощностью 1,6 Гкал/час, работающей на каменном угле, и «Яснэг ЛПХ» мощностью 1,2 Гкал/час, работающей на дровах.

Протяженность тепловых сетей от котельной «Яснэг» - 2504 м, от котельной «Яснэг ЛПХ» - 1499 м.

Объекты, расположенные вне зон теплоснабжения котельных, отапливаются от индивидуальных источников – печное отопление, электрообогрев.

В поселках Поинга, Кемьяр и Мет-Устье централизованного теплоснабжения нет.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения

- для теплоснабжения существующих общественных зданий и части жилых домов в поселке Яснэг на первую очередь планируется использование двух существующих котельных «Яснэг» и «Яснэг ЛПХ» ;

- для теплоснабжения существующих общественных зданий и жилых домов в поселке Яснэг на расчетный срок  планируется строительство щеповой котельной мощностью 1,2  Гкал/час и консервация существующих котельных;

- прокладка новых участков тепловых сетей от новой котельной.

- 6.	Анализ существующей системы электроснабжения

Электроснабжение СП «Яснэг» осуществляется от понизительной подстанции 110/10 ПО «Южные электрические сети» Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», расположенной в селе Пажга.

От понизительной подстанции электроэнергия по воздушным линиям 10 кВ распределяется по трансформаторным подстанциям 10/0,4 кВ, расположенным в непосредственной близости к потребителям.

В настоящее время электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется от 10 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, в Яснэге – 7 КТП и по одной КТП в Кемъяре, Поинге и Мет-Устье.

Перспектива развития сельского поселения

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей складываются из осветительно-бытовых нагрузок жилых домов и нагрузок общественных зданий и сооружений.

Увеличение жилого сектора предусмотрено за счет строительства индивидуальной малоэтажной застройки на свободных территориях.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Подсчет электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора

на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Численность населения, чел. | Электропотребление кВтхчас/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год | Максимум электрче- ской нагрузки, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | поселок Яснэг | 2500 | 1350х2,5 | 4400 | 921 |

Электропотребление на перспективу определено с учетом прироста 1 % в год.

Максимум электрической нагрузки на расчетный срок без учета промышленных потребителей составит 950 кВт.

С точки зрения обеспечения и бесперебойности электроснабжения, потребители коммунально-бытового сектора относятся ко II и III категориям.  По надежности электроснабжения электроприемники в коттеджной застройке относятся к III категории электроснабжения. Для потребителей III категории предусмотрены петлевая и радиальные схемы в сочетании с однотрансформаторными подстанциями и радиальными схемами на напряжение 0,4 кВ.

Для потребителей II категории рекомендуется петлевая схема на напряжение 10 кВ в сочетании с однотрансформаторными подстанциями. Резервирование потребителей II категории предусматривается на напряжение 0,4 кВ от другой ТП, расположенной вблизи потребителя, подключенной к другому источнику питания.

Электропотребление

При числе использования часов максимума нагрузок на шинах ТП 4400 час/год потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды на расчетный срок составит: 950 х  4400 = 4180х0³ кВтхчаc.

Мероприятия по развитию сетей электроснабжения

1. При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ-0,4кВ выполнить изолированными проводами марки СИП2.

2. Строительство новых трансформаторных подстанций и сетей предусматривается по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора

3. Существующие сети ВЛ-0,4кВ, трансформаторные подстанции подлежат реконструкции и замене оборудования по мере их износа.

4. Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующих схем электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

- 7.	Анализ существующей системы водоснабжения

Поселокк Яснэг имеет централизованное водоснабжение.

Обслуживание централизованной системы водоснабжения осуществляет ООО «Сыктывдинская тепловая компания», имеющая на своем обслуживании две водозаборные скважины. Вода к существующим объектам общественного назначения и к жилым домам подается по существующим водопроводным сетям. накопительной емкостью и источником гидравлического давления в сетях служит водобашня. Часть населения снабжается водой из шахтных колодцев.

Горячее водоснабжение населенного пункта отсутствует.

В поселках Поинга, Кемьяр и Мет-Устье централизованное водоснабжение отсутствует. Общественные здания и жилые дома снабжаются водой из шахтных колодцев и частных скважин.

На обслуживании ООО «Сыктывдинская тепловая компания» находится 5,5 км сетей водопровода, сети имеют 80% износа.

Пожарное водоснабжение населенных пунктов – из пожарных водоёмов.

В поселке Яснэг - 11 пожводоёмов, в поселке Кемъяр – 3 пожводоёма, в Поинге – 1. Пожарные водоемы в недостаточном количестве.

Расчетные показатели воды на расчетный срок.

Для определения требуемого инженерного оборудования на расчетный срок определены расчетные расходы воды и стоков для поселка Яснэг.

Все жилые дома и общественные здания принимаются с полным благоустройством: Отопление и горячее водоснабжение – централизованное или автономное от водонагревателей.

Расходы воды на расчетный срок

| №№ пп | Потребители | Число потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Расчетный суточный расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Яснэг |  |  |  |
|  | жители, человек | 2500 | 150 | 375,0 |

Максимальный суточный расход воды с учетом расхода на производственные и неучтенные нужды на все сельское поселение «Яснэг» составляет 400,0 м3/сут;

Мероприятия по развитию систем водоснабжения

Для решения задач дальнейшего комплексного развития сельского поселения требуется разработка проекта «Инженерное оборудование. Водоснабжение» с разработкой рабочей документации водопровода с размещением водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода.

Водоснабжение п. Яснэг предусматривается централизованное. Согласно СНиП 2.0402-84* п. 4.4 по степени обеспеченности система водопровода СП «Яснэг» относится к III категории.

Водозаборные сооружения

Количество рабочих и резервных скважин должно быть принято для расхода на   хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды с учетом дебита скважин согласно табл. 10 СНиП 2.04.02-84*.

Источниками водоснабжения принимаются планируемые водозаборные скважины в количестве 2 штук и две существующие скважины.

Пожарное водоснабжение населенных пунктов – из пожарных водоёмов. В п. Яснэг имеется 11 пожводоёмов. Планируется строительство 7 пожводоёмов.

Требуемое количество пожводоемов установить согласно нормам СП 13130.2009 на последующих стадиях проектирования.

Над водозаборными скважинами предусмотреть устройство теплых надземных павильонов с установкой отключающей арматуры, контрольно-измерительных приборов и приборов учета воды.

Организовать устройство зоны санитарной охраны I пояса.

Схема водопровода принимается хозяйственно - питьевая тупиковая.  На водопроводных сетях предусматриваются колодцы с запорной арматурой и пожгидрантами для заполнения пожводоемов.

Протяженность планируемых сетей водоснабжения в п. Яснэг составит 6.0 км.

- 8.	Анализ существующей организации систем водоотведения

Централизованного водоотведения в СП «Яснэг» нет.

Хозяйственно-бытовые стоки от объектов общественной застройки и жилого сектора поступают в выгребные ямы, откуда периодически вывозятся и сливаются на поля.

Дождевые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в ручьи.

Мероприятия по развитию систем водоотведения

Максимальный суточный объем сточных вод на все сельское поселение «Яснэг» составит 400 м3/сут.

Все хозяйственно-бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки самотеком поступают в канализационную сеть затем самотеком отводятся на планируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Размещение КОС планируется в северо-западном  районе поселка Яснэг Очищенные и обеззараженные стоки самотеком отводятся и сбрасываются через оголовок выпуска в ручей.

Проектная производительность КОС – 400 м3/сут.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водоем, определяется согласно СанПиН 2.1.5.980-02 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов».

Для КОС обеспечить санитарно-защитную зону 150 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

Для отвода стоков от существующих и проектируемых зданий предусматривается прокладка самотечных канализационных сетей из полиэтиленовых труб.

Протяженность планируемых сетей водоотведения в п. Яснэг составит 9,0 км.

- 9.	Анализ существующей системы утилизации твердых коммунальных отходов

- В настоящее время организованный сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет администрация сельского поселения «Яснэг». Бытовые отходы собираются в мусорные контейнеры и вывозятся на свалку ТБО.

- Утилизация трупов животных осуществляется в мобильном крематоре ве-теринарной службы Сыктывдинского района в с. Выльгорт.

- Санитарная очистка территории п. Яснэг увязана с централизованной системой водоотведения. Существующие и проектируемые общественные здания, индивидуальные жилые дома обеспечить канализацией.

- Основными положениями организации системы санитарной очистки явля-ются:

- •	Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО).

- •	Обезвреживание и утилизация ТБО.

- •	Организация раздельного сбора бытовых отходов. Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов, подлежащих учету и отдельному обеззараживанию.

- •	Уборка территорий от мусора, смета, снега.

- •	Обустройство площадок для установки мусорных контейнеров.

- 10.	Анализ существующей системы газоснабжения сельского поселения «Яснэг»

Газовые коммуникации ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар», а также предполагаемые к строительству объекты газоснабжения на территории СП «Яснэг» отсутствуют.

- 11.	Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Яснэг»

- 11.1	Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Яснэг» обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Яснэг» на перспективный период до 2028 года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.	Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2.	Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.	Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7.	Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10.	Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11.	Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории сельского поселения «Яснэг».

- 11.2	Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно–коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2018 – 2028 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

- приоритетные задачи развития сельского поселения « Яснэг»

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

1.1.	Система водоснабжения;

1.2.	Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения путем строительства сетей водоотведения, замены сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий и увеличения числа потребителей данных услуг;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения сельского поселения и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов.

Направление включает следующие разделы:

4.1	Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов.

4.2	Размещение твердых коммунальных отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание специализированных полигонов по утилизации ТКО отвечающих всем необходимым требованиям;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТКО;

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

- улучшение экологического состояния сельского поселения.

Направление 5.  Мероприятия по подготовка технической документации.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

Приведение в соответствие градостроительные регламенты.

- 12	Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 8.

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО

Таблица 8

| Показатели | Единица измерения | Состояние на 2015.г | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Водопотребление - всего | куб м/сут |  |  | 400 |
| Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. |  |  | 150 |
| Протяженность сетей | км | - | 0,5 | 6,0 |
| Канализация |  |  |  |  |
| Общее поступление сточных вод, всего | куб.м/сут. |  |  | 400 |
| Протяженность сетей | км | - | 0,5 | 9,0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка | кВт |  |  | 950 |
| Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч/в год |  |  | 4180х0³ |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Щеповая котельная мощностью 1,2 Гкал/час | шт. | - | - | 1 |
| Котельные «Яснэг» и «Яснэг ЛПХ» | шт. | 2 | 2 | - |
| Зона рекреации |  |  |  |  |
| Скверы с детскими игровыми комплексами | га | - | - | 3,0 |
| Устройство пляжа | га | - | - | 1,3 |
| Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| Площадь кладбища | га | 7,5 | 7,5 | 9,8 |
| Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |  |
| -транспортная инфрастру-ктура и благоустройство территории | млн.руб. |  | 30,0 | 200,0 |
| - инженерное обеспечение | млн.руб. |  | 10,0 | 200,0 |

# Перечень основных мероприятий по территориальному планированию поселения и последовательность их выполнения

| Месторасположение | Перечень мероприятий | Очерёдность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 3. Транспортная инфраструктура |  |  |
| Строительство и реконструкция жилых улиц |  |  |
| п. Яснэг | Прокладка новых улиц и проездов с устройством асфальтового покрытия проезжей части в зоне перспективного строительства – 8,8 км | Расчетный срок |
| 4. Инженерная инфраструктура |  |  |
| Предложения по развитию систем теплоснабжения |  |  |
| п. Яснэг | Строительство щеповой котельной мощностью 1,2 Гкал/час | Расчетный срок |
|  | Консервация двух существующих котельных | Расчетный срок |
|  | Строительство сетей теплоснабжения | Расчетный срок |
| Предложения по развитию систем водоснабжения |  |  |
| п. Яснэг | Подготовка проектно-сметной документации проекта «Инженерное оборудование. Водоснабжение» с разработкой рабочей документации водопровода с размещением водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода и сетей | Первая очередь |
| п. Яснэг | Строительство двух водозаборных скважин | Расчетный срок |
| п. Яснэг | Строительство водоочистных сооружений | Расчетный срок |
| п. Яснэг | Строительство распределительных сетей водоснабжения протяжённостью 6,0 км | Расчетный срок |
| п. Яснэг |  |  |
| Предложения по развитию систем водоотведения |  |  |
| п. Яснэг | Подготовка проектно-сметной документации проекта «Инженерное оборудование. Водоотведение» с разработкой рабочей документации канализации с размещением канализационных насосных станций, канализационных очистных сооружений и сетей | Первая очередь |
| п. Яснэг | Строительство КОС | Расчетный срок |
| п. Яснэг | Строительство сетей водоотведения протяжённостью 9,0 км | Расчетный срок |
| Электроснабжение |  |  |
| п. Яснэг | Строительство трансформаторных подстанций и сетей по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора | Расчетный срок |
|  | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций и электросетей | Расчетный срок |

Финансирование мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Системы теплоснабжения

Таблица 9

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| Перевод угольной/брикетной котельной «Центральная» с. Яснэг на газ |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт, ремонт ветхих участков теплотрасс, замена теплоизоляции |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета на социально-значимых объектах |  |  |  |  |  |  |  |

Системы водоснабжения и водоотведение

Таблица 10

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| Капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка индивидуальных приборов учета воды на социально-значимых объектах и в жилом фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство сетей водоснабжения для существующей застройки и для нового строительства и реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений с. Яснэг |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство локальных очистных сооружений в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |

Системы электроснабжения

Таблица 11

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| Реконструкция сетей электроснабжения поселения (замена ЛЭП на СИП) |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена электрооборудования трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание установленных светодиодных ламп в светильниках уличного освещения: |  |  |  |  |  |  |  |

Утилизация ТКО

Таблица 12

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Зачистка стихийных свалок на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |

Техническая документация

Таблица 13

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| Внесение изменений генеральный план сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |

* - Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий.

Сводная таблица Финансирования мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 14

|  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |
| Техническая документация |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

- 13.	Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию сельского поселения на 2018-2028 гг.

Таблица 15

|  | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятии |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |

- 14.	Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда сельского поселения. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его

платежеспособности.

повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации

жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

- совершенствование взаимодействия с потребителями;

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

- повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

- 15.	Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Яснэг» на 2018-2028 годы осуществляется Администрацией сельского поселения «Яснэг».

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации поселения осуществляется:

проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития  сельского поселения «Выльгорт» только при соблюдении ими следующих основных условий:

- представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с имеющимися порядками, утверждаемым Администрацией муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией сельского поселения с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории  сельского поселения «Яснэг» осуществляет Глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.